**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.  
          Международные непатентованные наименования закупаемых **лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международные непатентованные наименования** | **характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Стоматологическая установка многофункциональная  в комплекте | **установка стоматологическая** оснащена:   * электромеханическое креслом * блоком управления с нижней подачей на три инструмента * плевательницой * слюноотсосом * пылесосом * системой чистой воды с подогревом * светильником * стулом врача. * Наконечник турбинный 4х канальный -1шт * Наконечник угловой с поворотной зещелкой -1шт * Микромотор пневматический-1шт * Световая лампа беспроводная-1шт * Скалер для снятия зубных отложений- 1шт * Компресоссор безмасленный 35л – 1шт   **Блок врача на 5 инструментов с нижней подачей:**   * Негатоскоп. * Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом четырехканальный – два. * Модуль для подключения воздушного мотора со шлангом четырехканальный – один. * Свободное место для установки дополнительного инструмента – одно. * Пистолет вода – воздух./спрей. * Панель управления креслом и инструментами врача. * Столик врача для инструмента.   **Кресло пациента:**   * Кресло электромеханическое. * Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами. * Артикуляционный подголовник.   **Гидроблок:**   * Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы. * Система автономной подачи воды на инструменты с подогревом. * гигиеническая плевательница.   **Бестеневой светильник:**  Имеет два положения (15000-20000 люкс)  **Блок ассистента:**  Поворотная консоль блока ассистента.  Система аспирации, оборудованная слюноотсосом и пылесосом инжекторного типа.  **Стул врача:**  Передвижной, регулируемый по высоте с гигиеническим покрытием | комплект | 1 | 3000000 | 3000000 |

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: 15 календарных дней после подписания договора.

**В цену включены монтаж и доставка**

**Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев**

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10 (бухгалтерия)

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 30.05.2023 г, 10:00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

Выделенная сумма на закупу медицинских изделий и товаров: **3 000 000** тенге