**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.
          Международные непатентованные наименования закупаемых **лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международные непатентованные наименования** | **характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1  | Стоматологическая установка многофункциональнаяв комплекте | **установка стоматологическая** оснащена:* электромеханическое креслом
* блоком управления с нижней подачей на три инструмента
* плевательницой
* слюноотсосом
* пылесосом
* системой чистой воды с подогревом
* светильником
* стулом врача.
* Наконечник турбинный 4х канальный -1шт
* Наконечник угловой с поворотной зещелкой -1шт
* Микромотор пневматический-1шт
* Световая лампа беспроводная-1шт
* Скалер для снятия зубных отложений- 1шт
* Компресоссор безмасленный 35л – 1шт

 **Блок врача на 5 инструментов с нижней подачей:*** Негатоскоп.
* Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом четырехканальный – два.
* Модуль для подключения воздушного мотора со шлангом четырехканальный – один.
* Свободное место для установки дополнительного инструмента – одно.
* Пистолет вода – воздух./спрей.
* Панель управления креслом и инструментами врача.
* Столик врача для инструмента.

 **Кресло пациента:*** Кресло электромеханическое.
* Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами.
* Артикуляционный подголовник.

 **Гидроблок:*** Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы.
* Система автономной подачи воды на инструменты с подогревом.
* гигиеническая плевательница.

**Бестеневой светильник:**Имеет два положения (15000-20000 люкс)**Блок ассистента:**Поворотная консоль блока ассистента.Система аспирации, оборудованная слюноотсосом и пылесосом инжекторного типа.**Стул врача:**Передвижной, регулируемый по высоте с гигиеническим покрытием  | комплект | 1 | 3000000 | 3000000 |

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: 15 календарных дней после подписания договора.

**В цену включены монтаж и доставка**

**Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев**

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10 (бухгалтерия)

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 30.05.2023 г, 10:00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

Выделенная сумма на закупу медицинских изделий и товаров: **3 000 000** тенге