**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.
      Международные непатентованные наименования закупаемых **лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Международные непатентованные наименования | Техническая характеристика | Ед.изм | Кол-во |  цена | сумма |
| 1 | *Кровать палатная* | Спинки кровати металлические. Ложе, выполнено из продольных металлических пластин толщиной 1 мм., шириной 100 мм. Каркас выполнен из металлического профиля 20х40х1,5мм, покрытого полимерно-порошковым покрытием RAL 70/35, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам применяемых при борьбе с COVID-19, ножки оснащены пластиковыми вставками которые предотвращают изнашивание полового покрытия Габариты : Длина 2000 Ширина 800 Высота до ложа 500 Высота спинок 850 | шт | 20 | 174500 | 3490000 |
| 2 | *Кровать палатная*  | Спинки кровати выполнены из ламинированной ДСП с декоративной металлической вставкой. Ложе, изготовлено из металлического листа толщиной 1 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Штатив для инфузионных вливаний.Габариты: 2000\*800\*500/850 | Шт | 18 | 140000 | 2520000 |
| 3 | *Ширма 3-створчатая на колесах*  | Каркас – профилированный металл с порошково-полимерным покрытием. Устойчив к дезинфицирующим средствам. Ткань Болонь (цвет голубой).Габариты: 1800\*2700 | шт | 3 | 143590 | 430770 |
| 4 | *Ростомер детский* | Каркас изготовлен из ламинированного ДСП (белого цвета). Элементы ростомера закреплены металлическими винтами. Кромки облицованы кромочной меламиновой или пластиковой лентой ПВХ. Шкала ростомера изготовлена из нержавеющей стали. 1200\*400\*300 | шт | 2 | 65400 | 130800 |
| 5 | *Каталка для кислородных баллонов* | Каталка предназначена для перевозки кислородных баллонов. Металлический каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Для удобства эксплуатации и в целях снижения нагрузок, модель имеет третье опорное колесо d-125мм. Фиксация баллонов к корпусу тележки осуществляется при помощи цепи. Ось для крепления колес, усиленная. 400\*580\*1000 | Шт | 1 | 170530 | 170530 |
| 6 | *Стул для забора крови* | Каркас изготовлен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Сиденье изготовлено из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Предназначен для размещения пациентов в сидячем положении во время забора крови, оснащен подлокотником, которые для удобства регулируются по высоте.400\*450\*650-1000 сиденье 400х400  столик 450х370 | Шт | 3 | 111380 | 334140 |
| 7 | *Стол массажный детский* | Модель столика изготавливается из дерева, резного сечения на основе единой базовой конструкции. Мягкая часть столика из поролоновой вставки в искусственной коже.Габариты: 1200\*500\*650 | Шт | 2 | 173810 | 347620 |
| 8 | *Кушетка массажная со ступенькой* | Каркас выполнен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Угол наклона подголовника регулируется в пределах от 0° до 45°. Дополнительно комплектуется ступенькой. Обивка выполнена из искусственной кожи, поролона толщиной 60 мм.Габариты: 1950\*650\*780 | Шт | 1 | 198500 | 198500 |
| 9 | *Тумба прикроватная мобильная из ЛДСП* | Тумба прикроватная предназначена для использования в палатах медицинских учреждений. Тумба имеет открытую верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой, изготовлена из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по желанию заказчика). Поставляется в собранном виде. В качестве опор используются мебельные колеса.Габариты: 430\*450\*660 | Шт | 70 | 83720 | 5860400 |

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: в течение 30 рабочих дней после вступления в силу договора

**Условия оплаты**: согласно договора

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 08.02.2022 г , 10: 00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10 (бухгалтерия)

Выделенная сумма на закуп медицинских товаров**: 13 482 760** тенге

**К участию допускаются потенциальные поставщики имеющие следующие документы и должны приложить: индустриальный сертификат, лицензия товаропроизводителя, CT-KZ, подтверждение официального дистрибьюторства**